Neck tube

Neck tube for standard or siphon action urinal

F½", Ø 35mm

Reference: 752000

Specification description

Neck tube for standard or siphon action urinal:

ALLIA/GEBERIT "Satolas 43650/43651 or Blagnac 3560".

DURAVIT "Ben 848.7, Pago 839.6, Jim or Neiße".

IDEAL STANDARD "Pindard".

LAUFEN "Como".

NOVOBOCH "Oural 600".

PORCHER "Axif".

SELLES "Euroline".

SPHINX "Eurobase".

VILLEROY & BOCH "Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta".

F½" Ø35mm.

30-year warranty.